Приложение № 2 к Документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Поставка топлива дизельного зимнего экологического класса К5 (ЦСК ВВС, г. Самара)

- Цели: Поставка топлива дизельного зимнего экологического класса К5 (ЦСК ВВС, г. Самара).

- Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки, объем поставки:

| № п/п | Наименование ГСМ | Кол-во в литрах | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо зимнее | 5569 | ГОСТ 305-2013 |

- Технические характеристики:

Топливо дизельное зимнее:

| Наименование товара | Наименование показателей товара | Требуемое значение показателей |
| --- | --- | --- |
| Топливо дизельное зимнее | Предельная температура фильтруемости °С | не выше минус 26,0 |
|  | Плотность при 15 °С, кг/куб. м | 800 - 845 |
|  | Класс топлива | не ниже 1 |

Начальник гаража

А.Хайретдинов

«_____» февраля  2018 г.